BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası:2023/1254862

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | İNŞ.TBF.001 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 18,773 |  |  |
| 2 | İNŞ.TBF.002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) ( Nakliyeler dahildir ) | ton | 0,366 |  |  |
| 3 | İNŞ.TBF.003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 116,8 |  |  |
| 4 | İNŞ.TBF.004 | Her cins zeminde ve derinlikte her türlü kazı yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 2.295,623 |  |  |
| 5 | İNŞ.TBF.005 | B Sınıfı yataklama yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 741,689 |  |  |
| 6 | İNŞ.TBF.006 | Plent-miks alt temel malzemesi ile (Stabilize Malzeme) [Tip B] "0-37.5 mm" [Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı] dolgu yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | ton | 3.106,793 |  |  |
| 7 | İNŞ.TBF.007 | İdare malı sfero döküm tekli (oluklu) yağmursuyu ızgarası yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | adet | 6 |  |  |
| 8 | İNŞ.TBF.008 | Mevcut kilit parke taş vb? sökülmesi ve yeniden döşenmesi ( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 666,6 |  |  |
| 9 | İNŞ.TBF.009 | Mevcut beton veya asfalt yol kaplaması kesilmesi | metrekare | 99,8 |  |  |
| 10 | İNŞ.TBF.010 | Mevcut beton veya asfalt yol kaplaması kırılması ve sökülmesi ( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 34,93 |  |  |
| 11 | İNŞ.TBF.011 | İdare malı sfero döküm kapaklı standart yağmursuyu bacası yapılması (Ø 200 mm borular için) ( Nakliyeler dahildir ) | adet | 1 |  |  |
| 12 | İNŞ.TBF.012 | Standart baca yükseltilmesi ( Nakliyeler dahildir ) | metre | 15,124 |  |  |
| 13 | İNŞ.TBF.013 | Parsel bacası yapılması (Beton/betonarme borulu hatlarda) ( Nakliyeler dahildir ) | adet | 60 |  |  |
| 14 | İNŞ.TBF.014 | Parsel bacası bağlantısı yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | metre | 540 |  |  |
| 15 | İNŞ.TBF.015 | İdare malı baca kapağı ile standart kanalizasyon bacası yapılması (Ø 200 mm borular için) ( Nakliyeler dahildir ) | adet | 38 |  |  |
| 16 | İNŞ.TBF.016 | İdare malı baca kapağı ile standart kanalizasyon bacası yapılması (Ø 300 mm borular için) ( Nakliyeler dahildir ) | adet | 1 |  |  |
| 17 | İNŞ.TBF.017 | Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi, video çekimi yapılması | metre | 1.369 |  |  |
| 18 | İNŞ.TBF.018 | Ø 32 mm HDPE (16 Atü) boru temini ve döşenmesi ( Nakliyeler dahildir ) | metre | 24 |  |  |
| 19 | İNŞ.TBF.019 | Ø 280 mm HDPE (10 Atü) boru temini ve döşenmesi ( Nakliyeler dahildir ) | metre | 56 |  |  |
| 20 | İNŞ.TBF.020 | Ø 200 mm yeraltı drenaj,yağmursuyu,kanalizasyon borusu (HDPE) SN-8 temini ve döşenmesi ( Nakliyeler dahildir ) | metre | 146 |  |  |
| 21 | İNŞ.TBF.021 | Ø 200 ECBB temini ve döşenmesi( Nakliyeler dahildir ) | metre | 1.193 |  |  |
| 22 | İNŞ.TBF.022 | Ø 300 ECBB temini ve döşenmesi( Nakliyeler dahildir ) | metre | 30 |  |  |
| TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.