BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası:2023/1299998

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 1.001 | Hort: 0,30 mt. - 1,00 mt. (1,00 mt. dahil) arası Sert PVC Plastik Pis Su Borusu (Geçme Muflu, Çap: 160-150 mm., Et K. 3,2 mm.) Temini ve Döşenmesi | metre | 1.460 |  |  |
| 2 | 1.002 | Hort: 1,01 mt. - 2,00 mt. (2,00 mt dahil) arası Sert PVC Plastik Pis Su Borusu (Geçme Muflu, Çap: 160-150 mm., Et K. 3,2 mm.) Temini ve Döşenmesi | metre | 5.000 |  |  |
| 3 | 1.003 | Hort: 2,01 mt. - 3,00 mt. ve üzeri (3,00 mt ve üzeri dahil) arası Sert PVC Plastik Pis Su Borusu (Geçme Muflu, Çap: 160-150 mm., Et K. 3,2 mm.) Temini ve Döşenmesi | metre | 260 |  |  |
| 4 | 1.004 | Hort: 0,30 mt. - 1,00 mt. (1,00 mt dahil) arası Sert PVC Plastik Pis Su Borusu (Geçme Muflu, Çap: 200 mm., Et K. 3,9 mm.) Temini ve Döşenmesi | metre | 500 |  |  |
| 5 | 1.005 | Hort: 1,01 mt. - 2,00 mt. (2,00 mt dahil) arası Sert PVC Plastik Pis Su Borusu (Geçme Muflu, Çap: 200 mm., Et K. 3,9 mm.) Temini ve Döşenmesi | metre | 1.600 |  |  |
| 6 | 1.006 | Hort: 2,01 mt. - 3,00 mt. ve üzeri (3,00 mt ve üzeri dahil) arası Sert PVC Plastik Pis Su Borusu (Geçme Muflu, Çap: 200 mm., Et K. 3,9 mm.) Temini ve Döşenmesi | metre | 150 |  |  |
| 7 | 1.007 | Her cins zeminde ve derinlikte el veya makine ile kazı yapılması (beton parsel baca taban elemanı ve yağmursuyu ızgarası imalatları için) | metreküp | 1.800 |  |  |
| 8 | 1.008 | 32 mm.' ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (beton parsel baca taban elemanı ve yağmursuyu ızgarası imalatları için) | metreküp | 630 |  |  |
| 9 | 1.009 | Nervürlü çelik hasırın temini ve yerine konulması (1,500-3,000 kg. / m² ) (3,000 kg. / m² dâhil) | ton | 1 |  |  |
| 10 | 1.010 | Kum ve kırmataş ile 300 dozlu harç yapılması | metreküp | 450 |  |  |
| 11 | 1.011 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 600 |  |  |
| 12 | 1.012 | Yol kaplaması kesilmesi ( çift taraflı ) | metrekare | 2.400 |  |  |
| 13 | 1.013 | Asfalt sökülmesi | metreküp | 700 |  |  |
| 14 | 1.014 | Beton yol kırılması | metreküp | 180 |  |  |
| 15 | 1.015 | El ile parke, karo vb. kaplama sökülmesi | metrekare | 1.200 |  |  |
| 16 | 1.016 | 8 cm. yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı temini ve döşeme kaplaması yapılması (Her boyut renk ve desende) | metrekare | 1.200 |  |  |
| 17 | 1.017 | İdare malı sferodöküm yağmursuyu ızgara kapağının yerine konulması | adet | 200 |  |  |
| 18 | 1.018 | Beton bordür temin edilmesi ve döşenmesi | metre | 1.500 |  |  |
| 19 | 1.019 | 50 cm. x 50 cm. beton parsel baca taban elemanı (1G,1Ç) temin edilmesi ve döşenmesi | adet | 450 |  |  |
| 20 | 1.020 | 50 cm. x 50 cm. beton parsel baca gövde elemanı H: 0,50 mt. temin edilmesi ve döşenmesi | adet | 225 |  |  |
| 21 | 1.021 | 50 cm. x 50 cm. beton parsel baca gövde elemanı H: 0,25 mt. temin edilmesi ve döşenmesi | adet | 450 |  |  |
| TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.