**DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR**

**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)**

**ATIKSU DALGIÇ POMPA ALIMI** mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İKN** | **:** | **2023/1338792** |

|  |
| --- |
| **1-İdarenin** |
| **a)** Adı | : | **İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)** |
| **b)** Adresi | : | **Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR** |
| **c)** Telefon ve faks numarası | : | **2322932000 - 2322932831** |
| **ç)** İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |

**2-İhale konusu mal alımın**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **a)** Adı | : | **ATIKSU DALGIÇ POMPA ALIMI** |
| **b)** Niteliği, türü ve miktarı | : | **23 KALEM (23 KISIM) ATIKSU DALGIÇ POMPA ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.** |
| **c)** Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | **İZSU Genel Müdürlüğünün 1851/10 Sok.No:88 Karşıyaka/İZMİR adresindeki Merkez Atıksu Pompa Şube Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir.** |
| **ç)** Süresi/teslim tarihi | : | **Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 (yüzseksen) takvim günüdür.** |
| **d)** İşe başlama tarihi | : | **Sözleşmenin imzalanmasına müteakip** |

**3-İhalenin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **a)** İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | **05.01.2024 - 14:30** |
| **b)** İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | **Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 KONAK İZMİR** |

**4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:**
**4.1.** İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
**4.1.2.** Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
**4.1.2.1.** Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
**4.1.3.** Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
**4.1.4.** Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
**4.1.5** İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

|  |
| --- |
| **4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:** |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |

|  |
| --- |
| **4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:** |
| **4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:** |
| a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.**-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,****-Yetkili satıcı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde; yetkili satıcılık belgesi, teklife konu mal/malların imalatçısı tarafından teklif verenin adına düzenlenmiş olacaktır.** |
| **4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:** |
| **Teknik Şartname Madde 10.2;İstekliler, imalatçı firma tarafından düzenlenen, EK-1 tablosunda isteği yapılan her bir dalgıç motopompa ait;****Debiye göre basma yüksekliği,****Debiye göre güç,****Debiye göre verim karakteristik eğrilerini vereceklerdir. Karakteristik eğrilerin sunulduğu form üzerinde; istenilen noktadaki basma yüksekliği, debi, motor gücü, pompa verimi ile maksimum mil gücü noktasındaki motor gücü bu form üzerinde açıkça yazılacaktır.****Teknik Şartname Madde 10.3; İstekliler ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için gerekli olan EK-2 Tablosunda istenilen bilgileri eksiksiz doldurarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır.** |

**5.** Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

**Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)**

|  |
| --- |
| **Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları** |
| İsteklilerin EK-2 tablosunda teklif edecekleri ?garanti edilen komple sistem verimi? her bir dalgıç motopomp için aşağıdaki formüle göre, 26.500 saatte tüketeceği enerji sarfiyatı bedeli hesaplanacaktır. Hesaplanan bu enerji sarfiyat bedeli isteklinin teklif fiyatı ile toplanacak ve elde edilen bu fiyat tekliflerin mukayesesinde esas değer olarak alınacaktır. Sonuçta buradan en ekonomik teklif belirlenecek ve belirlenen bu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olacaktır. İhalenin siparişe bağlanmasında, teklif fiyatı esas alınacaktır. A1 : [(Q1xHm1) / 102 ] x F x T x [1/?g1 ] x n1 A2 : [(Q2xHm2) / 102 ] x F x T x [1/?g2 ] x n2 . . . : ..... Ak : [(QkxHmk) / 102 ] x F x T x [1/?gk x 100 ] x nk A : A1 + A2 + ? + Ak Ekonomik Bedel : A0 +A Q1, Q2,?, Qk :EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ?.., k sıra nolu dalgıç motopompların debileri (lt/sn) Hm1, Hm2, ?, Hmk :EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ?.., k sıra nolu dalgıç motopompların manometrik yüksekliği (mSS) ?g1, ?g2, ?, ?gk :EK-2 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ?.., k sıra nolu dalgıç motopompların garanti edilen komple sistem verimleri n1, n2, ? nk :1, 2, ,3, ?.., k sıra nolu dalgıç motopompların adetleri A1, A2, ?, Ak :İsteklinin teklif fiyatına eklenecek 26.500 saatte tüketeceği enerji sarfiyat bedeli (TL) A :İsteklinin teklif fiyatına eklenecek 20.000 saatte tüketecekleri enerji sarfiyat bedeli (TL) A0 :Teklif Fiyatı F : Enerji birim fiyatı (4,50 TL/kwh) T : Süre (26.500 saat) |

**6.** İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin **ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:20 Q:60), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:20 Q:40), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:15 Q:100), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:10 Q:60), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:5 Q:190), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:18 Q:125), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:10 Q:6), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:12 Q:30), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:16 Q:10), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:23 Q:23), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:47 Q:11), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:16 Q:55), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:65 Q:60), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:8 Q:200), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:6 Q:300), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:40 Q:50), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:35 Q:6), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:6 Q:40), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:16 Q:25), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:24 Q:8), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:64 Q:8), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:12 Q:22), ATIKSU DALGIÇ POMPA (HM:45 Q:125) kısımlarında %15(On Beş )** oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

**7.** İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

**8.** Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

**9.** İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

**10.** Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

**11.** İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

**12.** Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

**13.** Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren **120 (YüzYirmi)** takvim günüdür.

**14.**Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

**15. Diğer hususlar:**

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.