BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası:2025/513949

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | İZSU 1K.01 | 20" çapında alüvyon formasyonda su sondaj kuyusu açmak | metre | 20 |  |  |
| 2 | İZSU 1K.02 | 15" çapında alüvyon formasyonda su sondaj kuyusu açmak | metre | 130 |  |  |
| 3 | İZSU 1K.03 | 12 ¼'' çapında yumuşak formasyonda su sondaj kuyusu açmak | metre | 100 |  |  |
| 4 | İZSU 1K.04 | Ø200 PVC (300 m. mukavemetli) derin kuyu sondaj borusu teçhizi (kapalı/filitreli) | metre | 250 |  |  |
| 5 | İZSU 1K.05 | Ø 16" çapında çelik sondaj muhafaza borusu teçhizi (Kapalı St37 4 mm) | metre | 20 |  |  |
| 6 | İZSU 1K.06 | Kuyu başı betonu yapılması | adet | 1 |  |  |
| 7 | İZSU 1K.07 | Kuyu verim deneyi yapılması | adet | 1 |  |  |
| 8 | İZSU 1K.08 | Kuyu inkişafı (kuyu geliştirmesi) | adet | 1 |  |  |
| 9 | İZSU 1K.09 | Kuyu içi jeofizik log alma | metre | 250 |  |  |
| 10 | İZSU 1K.10 | Tecrit amacıyla çimento enjeksiyonu | metreküp | 1 |  |  |
| 11 | İZSU 1K.11 | Kuyu içi kamera yapılması | adet | 1 |  |  |
| 12 | İZSU 1K.12 | Sac kabin yapımı (2,5m*3m*2,75m) t=2mm kalınlık | adet | 1 |  |  |
| TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.