BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası:2025/907095

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 1.001 | Ø 2200 mm ön gerilmeli betonarme borunun içinin temizlenmesi | metre | 12.929,66 |  |  |
| 2 | 1.002 | Makine ve el ile her derinlikte ve genişlikte toprak, küskülük ve yumuşak kaya kazılması | metreküp | 19.750 |  |  |
| 3 | 1.003 | Asfalt sökülmesi | metreküp | 550 |  |  |
| 4 | 1.004 | Yol kaplaması kesilmesi (çift taraflı) | metrekare | 100 |  |  |
| 5 | 1.005 | Beton yol kırılması | metreküp | 450 |  |  |
| 6 | 1.006 | Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması | metrekare | 1.000 |  |  |
| 7 | 1.007 | Betonarme Ø2200 mm borunun üzerinin temizlik amacıyla 1,00x1,00 mt ebatlarında açılması ve kapatılması | adet | 30 |  |  |
| 8 | 1.008 | Ana kuşaklama kanalı betonarme havuzların 1,00x1,00 mt ebatlarında, h=0,60 mt'ye kadar karot makinesi ile kesilmesi | adet | 10 |  |  |
| 9 | 1.009 | Betonarme Ø2200 mm borunun giyodin özel vana aparatının konulması için açılması ve kapatılması | adet | 4 |  |  |
| 10 | 1,.010 | 63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 2.750 |  |  |
| 11 | 1,.011 | Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması | metreküp | 17.000 |  |  |
| 12 | 1,.012 | İdare mali özel üretim kanal vanasının (2200 mm çaplı) yerine konulması ve kaldırılması | adet | 150 |  |  |
| 13 | 1,.013 | Boru içindeki izolasyon malzemesinin el ile kesilmesi ve dışarıya çıkarılması | metre | 500 |  |  |
| 14 | 1,.014 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 450 |  |  |
| 15 | 1,.015 | Çapı 8-12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 15 |  |  |
| 16 | 1,.016 | Hasır çelik (nervürlü) temini ve yerine konulması (1,500 - 3,000 kg/m²) (3,000 kg/m² dahil) | ton | 5 |  |  |
| 17 | 1,.017 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 500 |  |  |
| 18 | 1,.018 | Prefabrik konik elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H=0,65 mt, çapı:1,00 m, et kalınlığı:0,15 m) (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil | adet | 20 |  |  |
| 19 | 1,.019 | Sfero döküm baca kapağı yapılması ve yerine konulması (idare malı) | adet | 20 |  |  |
| 20 | 1,.020 | El ile parke sökülmesi | metrekare | 150 |  |  |
| 21 | 1,.021 | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı temini ve döşeme kaplaması yapılması (her boyut, renk ve desende) | metrekare | 150 |  |  |
| 22 | 1,.022 | L<9,00 mt boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, L> 8,00 mt boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere, L< 6,00 mt boyunda çelik palplanş iksa çakılması ve sökülmesi | metrekare | 1.500 |  |  |
| 23 | 1,.023 | 300 gr/m² karbon fiber kumaşla güçlendirme yapılması | metrekare | 6.220,5 |  |  |
| TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.