BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) :

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | KNL.001 | YOL KAPLAMASI KESİLMESİ ( ÇİFT TARAFLI ) | metrekare | 8.750 |  |  |
| 2 | KNL.002 | ASFALT SÖKÜLMESİ | metreküp | 4.750 |  |  |
| 3 | KNL.003 | MAKİNE İLE PARKE, KARO VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ | metrekare | 8.745 |  |  |
| 4 | KNL.004 | BETON YOL KIRILMASI | metreküp | 3.260 |  |  |
| 5 | KNL.005 | MAKİNE ve EL İLE HER DERİNLİKTE ve GENİŞLİKTE TOPRAK, KÜSKÜLÜK ve YUMUŞAK KAYA KAZILMASI | metreküp | 122.450 |  |  |
| 6 | KNL.006 | ÇELİK KONSTRÜKSİYON PANOLARLA İKSA YAPILMASI | metrekare | 59.920 |  |  |
| 7 | KNL.007 | L > 9 M BOYUNDA ÇELİK PALPLANŞ İKSA PROFİLİNİN KOHEZYONSUZ GEVŞEK VE KOHEZYONLU YUMUŞAK ZEMİNLERE, 6 M < L < 8 M BOYUNDA ÇELİK PALPLANŞ İKSA PROFİLİNİN KOHEZYONSUZ ORTA SIKI VE KOHEZYONLU PLASTİK ZEMİNLERE ÇAKILMASI | metrekare | 19.970 |  |  |
| 8 | KNL.008 | KOHEZYONSUZ GEVŞEK ZEMİNLER İLE KOHEZYONLU YUMUŞAK ZEMİNLERE ÇAKILMIŞ L > 9 M BOYUNDA ÇELİK PALPLANŞ İKSA PROFİLLERİ İLE; KOHEZYONSUZ ORTA SIKI ZEMİNLER VE KOHEZYONLU PLASTİK ZEMİNLERE ÇAKILMIŞ 6 M < L < 8 M BOYUNDA ÇELİK PALPLANŞ SÖKÜLMESİ | metrekare | 19.970 |  |  |
| 9 | KNL.009 | PALPLANŞ İKSALARDA PROFİL DEMİRLERİ İLE DESTEKLEME YAPILMASI (PROFİL DEMİRİ BEDELİ DAHİL) | ton | 155 |  |  |
| 10 | KNL.010 | ZEMİNE ÇAKILMIŞ VE SÖKÜLMÜŞ ÇELİK PALPLANŞ İKSA PROFİL BEDELİ | ton | 2.435 |  |  |
| 11 | KNL.011 | İDARE MALI Ø300 mm ANMA ÇAPLI HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN DÖŞENMESİ SN-8 | metre | 4.600 |  |  |
| 12 | KNL.012 | İDARE MALI Ø400 mm ANMA ÇAPLI HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN DÖŞENMESİ SN-8 | metre | 5.000 |  |  |
| 13 | KNL.013 | İDARE MALI Ø500 mm ANMA ÇAPLI HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN DÖŞENMESİ SN-8 | metre | 2.350 |  |  |
| 14 | KNL.014 | İDARE MALI Ø600 mm ANMA ÇAPLI HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN DÖŞENMESİ SN-8 | metre | 1.750 |  |  |
| 15 | KNL.015 | İDARE MALI Ø800 mm ANMA ÇAPLI HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN DÖŞENMESİ SN-8 | metre | 800 |  |  |
| 16 | KNL.016 | İDARE MALI Ø1000 mm ANMA ÇAPLI HDPE KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN DÖŞENMESİ SN-8 | metre | 500 |  |  |
| 17 | KNL.017 | İDARE MALI ÇAPI 300/ 200 HDPE KORUGE BORU C PARÇASININ DÖŞENMESİ | adet | 230 |  |  |
| 18 | KNL.018 | İDARE MALI ÇAPI 400/ 200 HDPE KORUGE BORU C PARÇASININ DÖŞENMESİ | adet | 250 |  |  |
| 19 | KNL.019 | İDARE MALI Ø 300 mm ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | metre | 10.900 |  |  |
| 20 | KNL.020 | İDARE MALI Ø 400 mm ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | metre | 7.300 |  |  |
| 21 | KNL.021 | İDARE MALI Ø 500 mm ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | metre | 4.200 |  |  |
| 22 | KNL.022 | İDARE MALI Ø 600 mm ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | metre | 3.000 |  |  |
| 23 | KNL.023 | İDARE MALI Ø 800 mm ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETONARME BORU DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | metre | 750 |  |  |
| 24 | KNL.024 | İDARE MALI Ø 1000 mm ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETONARME BORU DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | metre | 500 |  |  |
| 25 | KNL.025 | İDARE MALI ÇAPI 300/150 mm 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI) BETON BORU C PARÇASI DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 250 |  |  |
| 26 | KNL.026 | İDARE MALI ÇAPI 300/200 mm 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI) BETON BORU C PARÇASI DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 300 |  |  |
| 27 | KNL.027 | İDARE MALI ÇAPI 400/150 mm 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI BETON BORU C PARÇASI DÖŞENMESİ(SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 175 |  |  |
| 28 | KNL.028 | İDARE MALI ÇAPI 400/200 mm 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI BETON BORU C PARÇASI DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 175 |  |  |
| 29 | KNL.029 | İDARE MALI ÇAPI 500/200 mm 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI BETON BORU C PARÇASI DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 200 |  |  |
| 30 | KNL.030 | İDARE MALI MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (H= 0,35 M. İÇ ÇAP: 1,00 M.) BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI, PREFABRİK MUAYENE BACASI ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 396 |  |  |
| 31 | KNL.031 | İDARE MALI MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (H= 0,60 M. İÇ ÇAP: 1,00 M.) BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI, PREFABRİK MUAYENE BACASI ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 793 |  |  |
| 32 | KNL.032 | İDARE MALI MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (H= 0,65 M. İÇ ÇAP: 1,00 M.) BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI, PREFABRİK MUAYENE BACASI ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 793 |  |  |
| 33 | KNL.033 | İDARE MALI ÇIKIŞ ÇAPI Ø300 mm'LİK 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) (1 GİRİŞ --1 ÇIKIŞLI) | adet | 285 |  |  |
| 34 | KNL.034 | İDARE MALI ÇIKIŞ ÇAPI Ø400 mm'LİK 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) (1 GİRİŞ --1 ÇIKIŞLI) | adet | 230 |  |  |
| 35 | KNL.035 | İDARE MALI ÇIKIŞ ÇAPI Ø500 mm'LİK 500 DOZLU BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) (1 GİRİŞ --1 ÇIKIŞLI) | adet | 125 |  |  |
| 36 | KNL.036 | İDARE MALI ÇIKIŞ ÇAPI Ø600 mm'LİK 500 DZ LU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ)(1 GİRİŞ --1 ÇIKIŞLI) | adet | 90 |  |  |
| 37 | KNL.037 | İDARE MALI ÇIKIŞ ÇAPI Ø 800 mm'LİK BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, PREFABRİK 500 DOZ'LU MUAYENE BACASI BETONARME TABAN ELEMANI DÖŞENMESİ (H=1,40 mt. YÜKSEKLİĞİNDE) (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 30 |  |  |
| 38 | KNL.038 | İDARE MALI ÇIKIŞ ÇAPI Ø 1000 mm'LİK BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, PREFABRİK 500 DOZ'LU MUAYENE BACASI BETONARME TABAN ELEMANI DÖŞENMESİ (H=1,40 mt. YÜKSEKLİĞİNDE) (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 20 |  |  |
| 39 | KNL.039 | İDARE MALI 50 cm X 50 cm BETON PARSEL BACA TABAN ELEMANI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) (1G,1Ç) | adet | 650 |  |  |
| 40 | KNL.040 | İDARE MALI 50 cm X 50 cm BETON PARSEL BACA GÖVDE ELEMANI TEMİN EDİLMESİ VE DÖŞENMESİ H: 0,50 m. (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 650 |  |  |
| 41 | KNL.041 | İDARE MALI 50 cm. X 50 cm. BETON PARSEL BACA GÖVDE ELEMANI TEMİN EDİLMESİ VE DÖŞENMESİ H: 0,25 mt. (SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ) | adet | 300 |  |  |
| 42 | KNL.042 | SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU (GEÇME MUFLU, ÇAP: 160-150 MM., ET K. 3,2 MM.) TEMİNİ ve DÖŞENMESİ | metre | 7.750 |  |  |
| 43 | KNL.043 | SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU (GEÇME MUFLU, ÇAP: 200 MM., ET K. 3,9 MM.) TEMİNİ ve DÖŞENMESİ | metre | 5.250 |  |  |
| 44 | KNL.044 | 32 mm' YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI | metreküp | 119.900 |  |  |
| 45 | KNL.045 | KUM ve KIRMATAŞ İLE 300 DOZLU HARÇ YAPILMASI | metreküp | 250 |  |  |
| 46 | KNL.046 | BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN veya SATIN ALINAN ve BETON POMPASIYLA BASILAN C20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON TEMİNİ ve DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) | metreküp | 5.900 |  |  |
| 47 | KNL.047 | BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN veya SATIN ALINAN ve BETON POMPASIYLA BASILAN, C35/45 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON TEMİNİ ve DÖKÜLMESİ ( BETON NAKLİ DÂHİL) | metreküp | 1.700 |  |  |
| 48 | KNL.048 | 8 cm YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI TEMİNİ ve DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER BOYUT RENK VE DESENDE ) | metrekare | 8.745 |  |  |
| 49 | KNL.049 | BETON BORDÜR TEMİN EDİLMESİ ve DÖŞENMESİ | metre | 1.000 |  |  |
| 50 | KNL.050 | MEVCUT IZGARANIN SÖKÜLMESİ | metre | 4.500 |  |  |
| 51 | KNL.051 | MAKİNE İLE DEMİRLİ ve DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI | metreküp | 630 |  |  |
| 52 | KNL.052 | AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON ve BETONARME KALIBI YAPILMASI | metrekare | 6.350 |  |  |
| 53 | KNL.053 | NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (1,500-3,000 KG. / M²) (3,000 KG. / M² DAHİL) | ton | 5 |  |  |
| 54 | KNL.054 | ÇAPI 8-12 mm NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN TEMİNİ, KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ ve YERİNE KONULMASI | ton | 130 |  |  |
| 55 | KNL.055 | ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI SURETİYLE DELİKLİ SAÇTAN YAĞMURSUYU IZGARASI YAPILMASI | kilogram | 1.090.000 |  |  |
| 56 | KNL.056 | M20 ANKRAJ BULONU TEMİNİ ve MONTAJI | adet | 72.000 |  |  |
| 57 | KNL.057 | M20 RONDELA TEMİNİ VE MONTAJI | adet | 72.000 |  |  |
| 58 | KNL.058 | M20 SOMUN TEMİNİ VE MONTAJI | adet | 72.000 |  |  |
| 59 | KNL.059 | 5X100 mm KAUÇUK MESNET TEMİNİ ve MONTAJI | metre | 8.000 |  |  |
| 60 | KNL.060 | 5X200 mm KAUÇUK MESNET TEMİNİ ve MONTAJI | metre | 1.000 |  |  |
| 61 | KNL.061 | LOKAL KANAL ÇÖKÜNTÜSÜ (NOKTA KAZI) ONARIMI (BORU ve C PARÇASI BEDELİ İLE BUNLARIN DÖŞEME İŞÇİLİĞİ HARİÇ) (DAİRESEL ÇAPLI BORULARDA) | metre | 2.000 |  |  |
| 62 | KNL.062 | İZSU BACA - YAĞMURSUYU KAPAKLARININ YOL SEVİYESİNE GETİRİLMESİ (0-50 cm' YE KADAR) (50 cm DÂHİL) | adet | 2.500 |  |  |
| 63 | KNL.063 | 40 x 60 cm EBATLARINDAKİ YAĞMURSUYU IZGARANIN YOL SEVİYESİNE GETİRİLMESİ (0-50 cm'YE KADAR) (50 cm DÂHİL) | adet | 500 |  |  |
| 64 | KNL.064 | 60 x 60 cm EBATLARINDAKİ YAĞMURSUYU IZGARANIN YOL SEVİYESİNE GETİRİLMESİ (0-50 cm'YE KADAR) (50 cm DÂHİL) | adet | 650 |  |  |
| 65 | KNL.065 | İDARE MALI SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞININ YERİNE KONULMASI | adet | 793 |  |  |
| 66 | KNL.066 | İDARE MALI SFERO DÖKÜM IZGARA KAPAĞININ YERİNE KONULMASI | adet | 450 |  |  |
| 67 | KNL.067 | AS - BUİLD PROJELERİN HAZIRLANMASI | kilometre | 39,65 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |